Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от « 4 » марта 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

 МБОУ Комаричской СОШ №1 п. Комаричи, ул. Ленина, д.11

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 4 | Входная площадка при входе не имеет навеса | К,О,С | Установить навес и водоотвод над входной площадкой | КР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 4,5 |  |  |  |  |
| 2.5. | Тамбур  | есть |  | 6 |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Покрытие входной площадки : твердое не допускается, скольжение при намокании имеет поперечный уклон в пределах 1-2% . Порог не более 0,025м, крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5сек. Требуется установка навеса над входной лощадкой. | К |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | ДП-И (к, о, г, у) |  | 4,5,6 |  Капитальный ремонт ремонт |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностьювсем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: установить навес над площадкой, установить кнопку вызова персонала.

 Фото 5 Фото 6

Фото 4

  